| Anhang B | Normen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Norm harmonisiert unter RL | Norm | Titel | Abschnitte der Anlage |
| 93/42/EWG | DIN EN 285 | Sterilisation - Dampf-Sterilisatoren - Groß-Sterilisatoren (gilt bis einschließlich der Prüfung nach Aufstellung) | 1.3, 1.4, 2.2.5 |
| 93/42/EWG 90/385/EWG 98/79/EG | DIN EN 556-1 | Sterilisation von Medizinprodukten - Anforderungen an Medizinprodukte, die als "STERIL" gekennzeichnet werden – Teil 1: Anforderungen an Medizinprodukte, die in der Endpackung sterilisiert wurden. | 1.3, 1.4, 2.2.5 |
|  | DIN EN 867-5 | Nichtbiologische Systeme für den Gebrauch in Sterilisatoren–Teil 5: Festlegung von Indikatorsystemen und Prüfkörpern für die Leistungsprüfung von Klein-Sterilisatoren vom Typ B und Typ S (Teile 1, 3 und 4 ersetzt durch DIN EN ISO 11140 – 1, 3 und 4; siehe auch DIN EN ISO 18472) | 1.3, 1.4, 2.2.4, 2.2.5 |
|  | DIN EN 868 | Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte - Teil 2: Sterilisierverpackung - Anforderungen und Prüfverfahren; - Teil 3: Papier zur Herstellung von Papierbeuteln (festgelegt in EN 868-4) und zur Herstellung von Klarsichtbeuteln und –Schläuchen (festgelegt in EN 868-5) - Anforderungen und Prüfverfahren; - Teil 4: Papierbeutel - Anforderungen und Prüfverfahren; - Teil 5: Siegelfähige Klarsichtbeutel und –Schläuche aus porösen Materialien und Kunststoff-Verbundfolie - Anforderungen und Prüfverfahren; - Teil 6: Papier für Niedertemperatur-Sterilisationsverfahren - Anforderungen und Prüfverfahren; - Teil 7: Klebemittelbeschichtetes Papier für Niedertemperatur-Sterilisationsverfahren - Anforderungen und Prüfverfahren; - Teil 8: Wieder verwendbare Sterilisierbehälter für Dampf-Sterilisatoren nach EN 285 - Anforderungen und Prüfverfahren; - Teil 9: Unbeschichtete Faservliesmaterialien aus Polyolefinen - Anforderungen und Prüfverfahren; - Teil 10: Klebemittelbeschichtete Faservliesmaterialien aus Polyolefinen - Anforderungen und Prüfverfahren (Teil 1 ersetzt durch DIN EN ISO 11607-1) | 1.3, 1.4, 2.2.4 |
| 93/42/EWG 90/385/EWG | DIN EN 1041 | Bereitstellung von Informationen durch den Hersteller von Medizinprodukten | 2.2.6 |
| 93/42/EWG | DIN EN 1422 | Sterilisatoren für medizinische Zwecke - Ethylenoxid-Sterilisatoren - Anforderungen und Prüfverfahren | 1.3, 1.4, 2.2.5 |
| 93/42/EWG | DIN EN 13060 | Dampf-Klein-Sterilisatoren | 1.3, 1.4, 2.2.5 |
| 93/42/EWG | DIN EN 14180 | Sterilisatoren für medizinische Zwecke - Niedertemperatur-Dampf-Formaldehyd-Sterilisatoren - Anforderungen und Prüfung (gilt bis einschließlich der Prüfung nach Aufstellung) | 1.3, 1.4, 2.2.5 |
| 93/42/EWG | DIN EN ISO 25424 | Sterilisation von Medizinprodukten - Niedertemperatur-Dampf-Formaldehyd - Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Routineüberwachung von Sterilisationsverfahren für Medizinprodukte (Ersatz für DIN EN 15424) | 1.3, 1.4, 2.2.5 |
| 93/42/EWG (außer Teil 5!) | DIN EN ISO 15883 | Reinigungs-Desinfektionsgeräte (Validierung und Betrieb) - Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Begriffe und Prüfverfahren; - Teil 2: Anforderungen und Prüfverfahren von Reinigungs-Desinfektionsgeräten mit thermischer Desinfektion für chirurgische Instrumente, Anästhesiegeräte, Gefäße, Utensilien, Glasgeräte usw.; - Teil 3: Anforderungen an und Prüfverfahren für Reinigungs-Desinfektionsgeräte mit thermischer Desinfektion für Behälter für menschliche Ausscheidungen; - Teil 4: Anforderungen und Prüfverfahren für Reinigungs-Desinfektionsgeräte mit chemischer Desinfektion für thermolabile Endoskope - Teil 5: Prüfanschmutzungen und –verfahren zum Nachweis der Reinigungswirkung (Technische Spezifikation) - Teil 6: Anforderungen und Prüfverfahren für Reinigungs-Desinfektionsgeräte mit thermischer Desinfektion für nicht invasive, nicht kritische Medizinprodukte und Zubehör im Gesundheitswesen | 1.3, 1.4, 2.2.2 |
| 93/42/EWG 90/385/EWG 98/79/EG | DIN EN ISO 14971 | Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte | 1.2, 1.3, 2.2.3 |
| 93/42/EWG (Teile:1,3,4-7,9,11-18) 90/385/EWG (Teile:1,4-7,9,11-13,16-18) | DIN EN ISO 10993 | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 1: Beurteilung und Prüfungen im Rahmen eines Risikomanagementsystems; - Teil 2: Tierschutzbestimmungen; - Teil 3: Prüfungen auf Gentoxizität, Karzinogenität und Reproduktionstoxizität; - Teil 4: Auswahl von Prüfungen zur Wechselwirkung mit Blut; - Teil 5: Prüfungen auf In-vitro-Zytotoxizität; - Teil 6: Prüfungen auf lokale Effekte nach Implantationen; - Teil 7: Ethylenoxid-Sterilisationsrückstände; - Teil 9: Rahmen zur Identifizierung und Quantifizierung von möglichen Abbauprodukten; - Teil 10: Prüfungen auf Irritation und Hautsensibilisierung; - Teil 11: Prüfungen auf systemische Toxizität; - Teil 12: Probenvorbereitung und Referenzmaterialien; - Teil 13: Qualitativer und quantitativer Nachweis von Abbauprodukten in Medizinprodukten aus Polymeren; - Teil 14: Qualitativer und quantitativer Nachweis von keramischen Abbauprodukten; - Teil 15: Qualitativer und quantitativer Nachweis von Abbauprodukten aus Metallen und Legierungen; - Teil 16: Entwurf und Auslegung toxikokinetischer Untersuchungen hinsichtlich Abbauprodukten und herauslösbaren Bestandteilen; - Teil 17: Nachweis zulässiger Grenzwerte für herauslösbare Bestandteile; - Teil 18: Chemische Charakterisierung von Werkstoffen | 1.3, 1.4, 2.2.5, 2.2.8 |
| 93/42/EWG 90/385/EWG 98/79/EG | DIN EN ISO 11135 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Ethylenoxid - Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwendung eines Sterilisationsverfahrens für Medizinprodukte | 1.3, 1.4, 2.2.5 |
| 93/42/EWG (außer Tei l3) 90/385/EWG (außer Teil 3) | DIN EN ISO 11137 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Strahlen Teil 1: Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwendung eines Sterilisationsverfahrens für Medizinprodukte; Teil 2: Festsetzung der Sterilisationsdosis; Teil 3: Anleitung zu dosimetrischen Aspekten | 1.3, 2.2.5 |
| 93/42/EWG (nur Teil 2 und Teil 3) 90/385/EWG (nur Teil 2 und Teil 3) | DIN EN ISO 11138 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Biologische Indikatoren - Teil 1: Allgemeine Anforderungen; - Teil 2: Biologische Indikatoren für Sterilisationsverfahren mit Ethylenoxid; - Teil 3: Biologische Indikatoren für Sterilisationsverfahren mit feuchter Hitze; - Teil 4: Biologische Indikatoren für Sterilisationsverfahren mit Heißluft; - Teil 5: Biologische Indikatoren für Sterilisationsverfahren mit Niedertemperatur-Dampf-Formaldehyd (siehe auch DIN EN ISO 18472) | 1.3, 1.4, 2.2.5 |
| 93/42/EWG (nur Teil 1 und Teil 3) 90/385/EWG (nur Teil 1) | DIN EN ISO 11140 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Chemische Indikatoren - Teil 1: Allgemeine Anforderungen; - Teil 3: Indikatorsysteme der Klasse 2 zur Verwendung im Bowie-Dick-Dampfdurchdringungstest; - Teil 4: Indikatoren der Klasse 2, die alternativ zum Bowie-Dick-Test für den Nachweis der Dampfdurchdringung verwendet werden (siehe auch DIN EN 867-5 und DIN EN ISO 18472) | 1.3, 1.4, 2.2.5, 2.2.6 |
| 93/42/EWG 90/385/EWG | DIN EN ISO 11737-1 | Sterilisation von Medizinprodukten - Mikrobiologische Verfahren - Teil 1: Bestimmung der Population von Mikroorganismen auf Produkten | 1.2 |
| 93/42/EWG 90/385/EWG 98/79/EG | DIN EN ISO 11737-2 | Sterilisation von Medizinprodukten - Mikrobiologische Verfahren - Teil 2: Prüfungen der Sterilität bei der Definition, Validierung und Aufrechterhaltung eines Sterilisationsverfahrens | 1.2 |
| 93/42/EWG 90/385/EWG 98/79/EG | DIN EN ISO 13485 | Medizinprodukte - Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen für regulatorische Zwecke (Zertifizierung) | 1.3, 1.2.1 |
|  | DIN EN ISO 14161 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Biologische Indikatoren - Leitfaden für die Auswahl, Verwendung und Interpretation von Ergebnissen | 1.3, 1.4, 2.2.5 |
| 93/42/EWG 90/385/EWG 98/79/EG | DIN EN ISO 14937 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Allgemeine Anforderungen an die Charakterisierung eines sterilisierenden Agens und an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwendung eines Sterilisationsverfahrens für Medizinprodukte (gilt auch für bisher nicht genormte Verfahren) | 1.3, 1.4, 2.2.5 |
| 93/42/EWG 90/385/EWG 98/79/EG | DIN EN ISO 15223-1 | Medizinprodukte - Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen | 2.2.5 |
|  | DIN EN 15224 | Qualitätsmanagementsysteme - EN ISO 9001:2015 für die Gesundheitsversorgung | 1.3, 1.4, 2.2.2 |
|  | DIN EN ISO 15882 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Chemische Indikatoren - Leitfaden für die Auswahl, Verwendung und Interpretation von Ergebnissen | 1.3, 1.4, 2.2.5 |
| 93/42/EWG (Teil 1 und Teil 2) 90/385/EWG (nur Teil 1) | DIN EN ISO 11607 | Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte - Teil 1: Anforderungen an Materialien, Sterilbarrieresysteme und Verpackungssysteme; - Teil 2: Validierungsanforderungen an Prozesse der Formgebung, Siegelung und des Zusammenstellens (siehe auch DIN ISO/TS 16775) | 1.3, 1.4, 2.2.4 |
|  | DIN CEN ISO/TS 16775 | Verpackungen für in der Endverpackung sterilisierte Medizinprodukte - Leitfaden für die Anwendung von ISO 11607-1 und ISO 11607-2 | 1.3, 1.4, 2.2.4 |
| 93/42/EWG | DIN EN ISO 17664 | Sterilisation von Medizinprodukten - Vom Hersteller bereitzustellende Informationen für die Aufbereitung von resterilisierbaren Medizinprodukten | 1.2.2, 2.2.6 |
| 93/42/EWG 90/385/EWG | DIN EN ISO 17665-1 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Feuchte Hitze - Teil 1: Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwendung eines Sterilisationsverfahrens für Medizinprodukte | 1.3, 1.4, 2.2.5 |
|  | DIN ISO/TS 17665-2 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Feuchte Hitze - Teil 2: Leitfaden für die Anwendung von ISO 17665-1 (Achtung: Technische Spezifikation) | 1.3, 1.4, 2.2.5 |
|  | DIN EN ISO 18472 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Biologische und chemische Indikatoren - Prüfausrüstung | 1.3, 1.4, 2.2.5 |
|  | DIN 58921 | Prüfverfahren zum Nachweis der Eignung eines Medizinproduktsimulators bei der Dampf-Sterilisation - Medizinproduktsimulatorprüfung | 1.3, 1.4, 2.2.5 |
|  | DIN SPEC 58929 | Betrieb von Dampf-Klein-Sterilisatoren im Gesundheitswesen - Leitfaden zur Validierung und Routineüberwachung der Sterilisationsprozesse | 1.3, 1.4, 2.2.5 |
|  | DIN 58946-7 | Sterilisation - Dampf-Sterilisatoren - Teil 7: Bauliche Voraussetzungen sowie Anforderungen an die Betriebsmittel und den Betrieb von Dampf-Sterilisatoren im Gesundheitswesen | 2.2.5 |
|  | DIN 58948-7 | Sterilisation - Niedertemperatur-Sterilisatoren - Teil 7: Bauliche Anforderungen und Anforderungen an die Betriebsmittel sowie den Betrieb von Ethylenoxid-Sterilisatoren | 1.3, 1.4, 2.2.5 |
|  | DIN 58948-17 | Sterilisation - Niedertemperatur-Sterilisatoren - Teil1 7: Bauliche Anforderungen und Anforderungen an die Betriebsmittel sowie den Betrieb von Niedertemperatur-Dampf-Formaldehyd-Sterilisatoren | 1.3, 1.4, 2.2.5 |
|  | DIN 58949 | Desinfektion - Dampf-Desinfektionsapparate - Teil 1: Begriffe; - Teil 2: Anforderungen; - Teil 3: Prüfung auf Wirksamkeit; - Teil 4: Biologische Indikatoren zur Prüfung auf Wirksamkeit; - Teil 6: Betrieb von Dampf-Desinfektionsapparaten; - Teil 7: Bauliche Anforderungen und Anforderungen an die Betriebsmittelversorgung | 1.3, 1.4, 2.2.2 |
|  | DIN 58952 | Sterilisation - Transportkörbe für Sterilbarrieresysteme - Teil 2: Sterilisierkörbe aus Metall; - Teil 3: Sterilisiersiebschalen für Sterilisiergut aus Metall | 1.3, 1.4, 2.2.4, 2.2.5 |
|  | DIN 58953 | Sterilisation - Sterilgutversorgung (Begriffe, Logistik von sterilen Medizinprodukten, Anwendungstechniken) - Teil 1: Begriffe; - Teil 6: Prüfung der Keimdichtigkeit von Verpackungsmaterialien für zu sterilisierende Medizinprodukte; - Teil 7: Anwendungstechnik von Sterilisationspapier, Vliesstoffen, gewebten textilen Materialien, Papierbeuteln und siegelfähigen Klarsichtbeuteln und –Schläuchen; - Teil 8: Logistik von sterilen Medizinprodukten; - Teil 9: Anwendungstechnik von Sterilisierbehältern | 2.2.4, 3 |
| 93/42/EWG | DIN EN13795 | Operationsabdecktücher, -mäntel und Rein-Luft-Kleidung zur Verwendung als Medizinprodukte, für Patienten, Klinikpersonal und Geräte - Allgemeine Anforderungen für Hersteller, Wiederaufbereiter und Produkte, Prüfverfahren und Gebrauchsanforderungen |  |
|  | DIN EN 15986 | Symbol zur Kennzeichnung von Medizinprodukten - Anforderungen zur Kennzeichnung von phthalathaltigen Medizinprodukten | 2.2.6 |