## Hinweise
Dieser EVG-Liste liegt ein validiertes Verfahren zu Grunde.
Es dürfen nur die genannten Artikel verwendet werden.
Eine Änderung würde unter Umständen eine erneute Leistungsqualifikation erforderlich machen.
Bei Anforderungen ist der Vermerk „Kein Ausweichartikel“ anzugeben.
Die in der Anforderungsliste genannten Mengen sind für 3 Tage Normalbetrieb ausgelegt.
Zum Teil sind Mengen an Verkaufseinheiten (VE) angepasst.

## Sterilcontainer
VAB | VersNr | Soll | BZE | VE | BestNr PZN | Hersteller | AuswArt | Anzahl (VE)
Containerseal Mit STEAM-Indikator 125x45mm, mit Steg |  | 1 | PG |  |  | VP Stericlin GmbH | nein
FILTER, STERILGUTBEHAELTER PTFE-DAUERFILTER, RECHTECKIG, LG 215 MM, BR 95 MM | 6530-12-356-1083 | 5 | PG | 2 | JK091 | Aesculap AG & Co. KG Medizintechnik | nein
FILTER, STERILGUTBEHAELTER FILTEREINSATZ FUER PRIMELINE DECKEL; RUND | 6530-12-374-6043 | 20 | EA |  | JP050 | Aesculap AG & Co. KG Medizintechnik | nein
Indikatorschild, Rot, 80x35 mm |  | 1 | PG | 1000 | JG745 | Aesculap AG & Co. KG Medizintechnik
Indikatorschild, Weiß, 80x35 mm |  | 1 | PG | 1000 | JG744 | Aesculap AG & Co. KG Medizintechnik
Kennzeichnungsstift, für Aesculap-Dauerfilter |  | 1 | PG | 3 | JK086 | Aesculap AG & Co. KG Medizintechnik
PLOMBE, VERSCHLUSZSICHERUNG Reparaturmarke, Sterilisiergut (orange) |  | 1 | PG | 100 | JG752 | Aesculap AG & Co. KG Medizintechnik | nein
PLOMBE, VERSCHLUSZSICHERUNG Reparaturmarke, Sterilisiergut (rot) | 5340-12-381-8037 | 1 | PG | 1000 | JG740 | Aesculap AG & Co. KG Medizintechnik | nein
PLOMBE, VERSCHLUSZSICHERUNG VERSCHLUSZPLOMBE FUER STERILGUTBEHAELTER (blau) | 5340-12-317-4867 | 1 | PG | 1000 | JG739 | Aesculap AG & Co. KG Medizintechnik | nein
Staubschutzbeutel 60x50cm |  | 1 | PG | 100 | 3FSSV510114 | VP Stericlin GmbH | nein
Sterilisationsfeste Faserschreiber, Schwarz |  | 1 | PG | 10 | 3FSZB710102 | VP Stericlin GmbH
Trayliner Weiß, 25x25 cm, |  | 1 | PG | 500 | 3FTSZ420102 | VP Stericlin GmbH | nein
Trayliner Weiß, 48x25 cm, |  | 1 | PG | 500 | 3FTSZ420104 | VP Stericlin GmbH | nein

## Instrumentenpflege
VAB | VersNr | Soll | BZE | VE | BestNr PZN | Hersteller | AuswArt | Anzahl (VE)
ABFALLBEHAELTER, INJEKTIONSKANUELE UND SPRITZE RIGI-BOX TWIN 1800S2, NENNVOLUMEN: 1800 ML, H 152 MM |  | 2 | EA |  | 723416 | Rigling GmbH Medizinische Entsorgung
SCHMIERMITTEL, CHIRURGISCHE INSTRUMENTE STERILIT I PFLEGEOEL 50ML | 6515-12-374-5873 | 5 | BT |  | JG598 | Aesculap AG & Co. KG Medizintechnik | nein
SCHMIERMITTEL, CHIRURGISCHE INSTRUMENTE Sterilit Spray, 300ml | 6515-12-342-7999 | 1 | PG | 6 | JG600 | Aesculap AG & Co. KG Medizintechnik | nein
SCHMIERMITTEL, CHIRURGISCHE INSTRUMENTE STERILIT MOTORENOELSPRAY | 6515-12-374-5879 | 2 | CN |  | GB600 | Aesculap AG & Co. KG Medizintechnik | nein
SPRITZE UND KANUELE, INJEKTION, PERFUSOR-SPRITZE, LUER-LOCK-ANSATZ, 50 ML, STERIL, MIT VERFALLDATUM | 6515-12-347-8872 | 1 | PG | 100 | 8728828 F | Braun, B. Melsungen AG
SPRITZE, INJEKTION; Omnifix Luer; 20 ML, UNTERTEILT IN 1,0 ML, KUNSTSTOFF, LUER-KEGELSCHAFT, EXZENTRISCH, STERIL, MIT VERFALLDATUM |  | 1 | PG | 100 | 4616200 V | Braun, B. Melsungen AG
WATTETRAEGER, EINWEG HOLZ, D 2,2 MM, LG 150 MM, PG ZU 100 STK |  | 2 | PG | 100 | 967936 | Hartmann Paul AG

## PSA
VAB | VersNr | Soll | BZE | VE | BestNr PZN | Hersteller | AuswArt | Anzahl (VE)
FFP 3 V – Atemschutzmasken mit Ventil |  | 4 | PG | 10 |  | Westmed Praxis
FINGERHANDSCHUH, UNTERSUCHUNG UND BEHANDLUNG, PATIENT; Fingerhandschuh Gr. L, latexfrei |  | 1 | PG |  | 3780889 | Sempercare
FINGERHANDSCHUH, UNTERSUCHUNG UND BEHANDLUNG, PATIENT; Fingerhandschuh Gr. M, latexfrei |  | 1 | PG |  | 7789344 | Braun, B Melsungen AG
FINGERHANDSCHUH, UNTERSUCHUNG UND BEHANDLUNG, PATIENT; Fingerhandschuh Gr. S, latexfrei |  | 1 | PG |  | 7418582 | Sempercare
ISOGUTT AKUT AUGENSPUELLSG 0,9%, 500 ML |  | 2 | BT |  | 4606 | plum
KOMPRESSE,MULL-; ES-KOMPRESSEN, 12-FACH, LG 100 MM, BR 100 MM, PAPIERBEUTEL MIT 100 KOMPRESSEN | 6510-12-331-5334 | 1 | PG | 100 | 407845 | Hartmann Paul AG
Medi-V-Guards, unsteril, blau |  | 2 | PG | 100 | 1.2993 | dispomedica | nein
Medi-V-Guards, unsteril, gelb |  | 2 | PG | 100 | 1.2985 | dispomedica | nein
Medi-V-Guards, unsteril, rot |  | 2 | PG | 100 | 1.2986 | dispomedica | nein
Medi-V-Guards, unsteril, violett |  | 2 | PG | 100 | 1.2991 | dispomedica | nein
Medi-V-Guards, unsteril, weiß |  | 2 | PG | 100 | 1.2992 | dispomedica | nein
MUETZE, OPERATION, CHIRURGISCH EINWEG, TEXTILER VLIESSTOFF, GRUEN, MIT BINDEBAND |  | 1 | PG | 100 | 992460 | Hartmann Paul AG
Mundschutz, Einweg |  | 1 | PG | 50 | 36484 | Suavel Meditrade
SCHALE, ERBRECHEN AUS PAPPE, LG 250 MM, BR 150 MM, H 45 M | 6530-12-343-7339 | 10 | EA |  | 4352316 | Beese, Karl (GmbH & Co)
Schürze, Einweg,125 cm lg |  | 20 | EA |  | 0484Y | MEDIPHA GMBH
SCHUTZBRILLE, INFEKTIONSVERHUETUNG, SAFEVIEW SICHTSCHEIBEN FARBLOS, ANTIBESCHLAG, Ersatzgläser |  | 2 | PG | 25 | KCSV250L | Kimberly-Clark

## Verpackung
VAB | VersNr | Soll | BZE | VE | BestNr PZN | Hersteller | AuswArt | Anzahl (VE)
Klarsichtfaltenschlauch, LG 100 M, BR 10x5 CM, |  | 1 | PG | 3 | 3FKSS230206 | VP Stericlin GmbH | nein
Klarsichtfaltenschlauch, LG 100 M, BR 15x5 CM, |  | 1 | PG | 2 | 3FKSS230210 | VP Stericlin GmbH | nein
Klarsichtfaltenschlauch, LG 100 M, BR 20x5 CM, |  | 1 | PG | 2 | 3FKSS230212 | VP Stericlin GmbH | nein
Klarsichtfaltenschlauch, LG 100 M, BR 25x6,5 CM, |  | 1 | PG | 2 | 3FKSS230214 | VP Stericlin GmbH | nein
Klarsichtflachschlauch LG 200 M, BR 10 CM, |  | 1 | PG | 3 | 3FKFS230106 | VP Stericlin GmbH | nein
Klarsichtflachschlauch LG 200 M, BR 15 CM, |  | 1 | PG | 2 | 3FKFS230110 | VP Stericlin GmbH | nein
Klarsichtflachschlauch LG 200 M, BR 20 CM, |  | 1 | PG | 2 | 3FKFS230112 | VP Stericlin GmbH | nein
Klarsichtflachschlauch LG 200 M, BR 25 CM, |  | 1 | PG | 2 | 3FKFS230114 | VP Stericlin GmbH | nein
Klarsichtflachschlauch LG 200 M, BR 30 CM, |  | 1 | PG | 1 | 3FKFS230116 | VP Stericlin GmbH | nein
Klarsichtflachschlauch LG 200 M, BR 7,5 CM, |  | 1 | PG | 4 | 3FKFS230104 | VP Stericlin GmbH | nein
Klebeband mit Indikator Beige, 19mm/50m, mit STEAM-Indikator |  | 1 | PG | 48 | 3FKLB410102 | VP Stericlin GmbH | nein
Tischabroller für Klebebänder |  | 1 | EA |  | 3FSZB410302 | VP Stericlin GmbH
UMSCHLAG, STERILISATION; Vlies 52g, LG 1000 MM, BR 1400 MM, BLAU, |  | 1 | PG | 100 | 3FVLI330116 | VP Stericlin GmbH | nein
UMSCHLAG, STERILISATION; Vlies 52g, LG 1500 MM, BR 1900 MM, BLAU, |  | 1 | PG | 100 | 3FVLI330128 | VP Stericlin GmbH | nein
UMSCHLAG, STERILISATION; Vlies 52g, LG 600 MM, BR 600 MM, BLAU, |  | 1 | PG | 500 | 3FVLI330106 | VP Stericlin GmbH | nein
UMSCHLAG, STERILISATION; Vlies 52g, LG 900 MM, BR 900 MM, BLAU, |  | 1 | PG | 200 | 3FVLI330112 | VP Stericlin GmbH | nein

## RDG_Chemie
VAB | VersNr | Soll | BZE | VE | BestNr PZN | Hersteller | AuswArt | Anzahl (VE)
DESINFEKTIONS- UND REINIGUNGSMITTEL NEUTRALISATIONSMITTEL, 5 L KANISTER NEODISHER Z | 6840-12-336-7479 | 1 | CN |  | 420233 | WEIGERT DR. GMBH & CO | nein
REINIGUNGSMITTEL, GLASWAREN UND INSTRUMENTE NEODISHER FA, KANISTER ZU 5 L, MIT VERFALLDATUM | 6640-12-367-0040 | 1 | CN |  | 410133 | WEIGERT DR. GMBH & CO | nein
REINIGUNGSMITTEL, GLASWAREN UND INSTRUMENTE NEODISHER MEDICLEAN, KANISTER ZU 5 L, MIT VERFALLDATUM | 6640-12-357-0129 | 1 | CN |  | 404333 | WEIGERT DR. GMBH & CO | nein

## RDE_Chemie
VAB | VersNr | Soll | BZE | VE | BestNr PZN | Hersteller | AuswArt | Anzahl (VE)
thermosept EndoCleaner 5 l KA |  | 1 | CN |  | 127610 | Schülke & Mayr | nein
thermosept PAA additive 5 l KA |  | 1 | PG | 2 | 125802 | Schülke & Mayr | nein
thermosept PAA base 5 l KA |  | 2 | PG | 2 | 125702 | Schülke & Mayr | nein

## Hände_RuD_Pflege
VAB | VersNr | Soll | BZE | VE | BestNr PZN | Hersteller | AuswArt | Anzahl (VE)
CIMOSEPT HÄNDE Alkoholisches Händedesinfektionsmittel |  | 1 | BT | 20 |  | DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA Taunusstraße 19 80807 München
Seraman Sensitiv Waschlotion 500 ml |  | 2 | BT |  | PZN: 0648014 | Ecolab Deutschland GmbH Monheim am Rhein
Sterillium virugard, Hände-Desinfektionsmittel (viruzid) 500ml |  | 2 | BT |  | PZN: 07243042 | BODE CHEMIE GMBH & CO. KG HAMBURG
Sterillium, Hände-Desinfektionsmittel 500ml |  | 1 | BT |  | PZN: 00970709 | BODE CHEMIE GMBH & CO. KG HAMBURG
Stokoderm® glove&grip [STOKO® EMULSION] 1000 ml |  | 2 | BT |  | PZN: 07328117 | Deb-STOKO Europe GmbH Postfach 10 05 51 47705 Krefeld
Stokolan® Classic Pflegecreme 100ml |  | 2 | BT |  | PZN: 01393757 | Deb-STOKO Europe GmbH Postfach 10 05 51 47705 Krefeld

## Reinigung-Desinfektion-Pflege
VAB | VersNr | Soll | BZE | VE | BestNr PZN | Hersteller | AuswArt | Anzahl (VE)
2-Propanol 70%, 600ml |  | 1 | BT |  |  | Über Bw-Apotheke
Bauchtuch, Einweg, Dunkelgr. 40 x 40 cm |  | 5 | PG |  | 72232-05 | BSN medical GmbH
Chirol ultra 250 ml |  | 2 | BT |  | 2110 | Interlock | nein
DESIFOR-FORTE AF Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und -reinigung |  | 1 | BT | 12 |  | DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA Taunusstraße 19 80807 München
DESIFOR-QUICK PLUS WIPES Tücher zur Schnelldesinfektion |  | 1 | CN | 12 |  | DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA Taunusstraße 19 80807 München
DESINFEKTIONSMITTEL Stammopur DR 8, 5 l | 6840-12-374-2799 | 2 | CN |  | 974 | Stamm, H. Dr. Chemische Fabrik KG | nein
DESINFEKTIONSMITTEL SEKUSEPT PLUS KONZENTRAT, GRIFFFLASCHE ZU 2 L, MIT DOSIERVORRICHTUNG, MIT VD | 6840-12-347-6633 | 1 | BT |  | TL6840-0002 PZN: 4677797 | Ecolab GmbH & Co. | nein
Orange solvent, liquid, 250ml |  | 2 | BT |  | 554102 | Hager Werke | nein
REINIGUNGSMITTEL, ALUMINIUMOBERFLAECHE ELOXAL-REINIGER, STERILCONTAINER, 300ml | 6850-12-327-7827 | 2 | BT |  | JG601 | Aesculap AG & Co. KG Medizintechnik | nein
Sani-Cloth Aktive Eimer zu 225 Wipes |  | 2 | EA |  | PZN:7306529 | Ecolab GmbH & Co.
Secusept cleaner, 2l |  | 2 | BT |  | PZN: 7145291 | Ecolab GmbH | nein
Ultrapur D, Edelstahlpflegemittel 400ml |  | 2 | BT |  | 374390 | MMM Group
Wasserstoffperoxid 30%, 1l |  | 2 | BT |  | 1.08597.1000 | Merck KGaA
Zahnbürste, Einmal |  | 1 | PG | 100 | PZN: 03235933 | ASID-bonz

## Tests
VAB | VersNr | Soll | BZE | VE | BestNr PZN | Hersteller | AuswArt | Anzahl (VE)
Bowie&Dick Testbögen DIN A5 |  | 1 | PG | 200 | 3FSKS620102 | VP Stericlin GmbH | nein
Bowie&Dick Testpaket DIN A5 |  | 1 | PG | 10 | 3FSKS620104 | VP Stericlin GmbH | nein
hawo ht Seal Check med PRUEFSTREIFEN, FUNKTIONSKONTROLLE, SIEGELGERAET; 250 TESTSTREIFEN IN SPENDERBOX | 3540-12-367-3098 | 1 | PG |  | 6061017 | HAWO GMBH OBERE AU 2-4 74847 OBRIGHEIM | nein
Helix, PCD Indikatorstreifen, |  | 2 | PG | 250 | 211-252 | gke Steri-Record | nein
Helix, PCD Prüfkörper, 2mmx150cm |  | 4 | EA |  | 200-150 | gke Steri-Record | nein
SIMICON RI Prüfmodell MIC-Instrumente (Edelstahl) |  | 1 | EA |  | RI-52004-PMIC-V2A | SIMICON GMBH | nein
SIMICON RI Prüfmodell Standardinstrumente (Edelstahl) |  | 1 | EA |  | RI-52003-V2A | SIMICON GMBH | nein
SIMICON RI Reinigungsindikatoren |  | 1 | PG | 50 | RI-52002 | SIMICON GMBH | nein