| System: | Wählen Sie ein Element aus. | S/N.: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bestehend aus: | Container-Raummodul Sterilisationsmodul EinsLaz |  |  |  |  |  |  |
|  | Container Sterilisation 2x4 StE |  |  |  |  |  |  |
|  | Container Lagerung Sterilgut |  |  |  |  |  |  |
|  | Prozesswasserkühler mit Aktivkohlefilter |  |  |  |  |  |  |
|  | Raumlufttechnische Anlage |  |  |  |  |  |  |
| Aufbau und Inbetriebnahme sowie Freigaben für die erneute Beurteilung wurde anhand folgender Checklisten (Formulare) durchgeführt: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Arbeits- und Prozesssicherheit |  |  |  |  |  |  |  |
| - Arbeitsschutzausstattung nach Checkliste 11 vorhanden |  |  |  |  | ja |  | nein |
| - Gerätedokumentation Ordner 1 – 9 vorhanden |  |  |  |  | ja |  | nein |
| - QM-Dokumente Ordner 1 – 5 vorhanden |  |  |  |  | ja |  | nein |
| - Erforderliche Einzelverbrauchsgüter gemäß EVG-Liste vorhanden |  |  |  |  | ja |  | nein |
| Beschreibung der Schäden siehe Abschnitt 3 Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |

| Erneute Inbetriebnahme |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | erteilt | Nicht erteilt | Einschränkungen, Bemerkungen |
| Container-Raummodul |  |  |  |
| F_GRU_AUF_01_01_Checkliste_Aufbau_Huelle_Sterilisationsmodul EinsLaz |  |  |  |
| F_GRU_AUF_02_01_Checkliste_EIB_Elektroinstallation_CSE |  |  |  |
| F_GRU_AUF_03_01_Checkliste_EIB_WAM_CSE |  |  |  |
| F_GRU_AUF_04_01_Checkliste_EIB_DLA_CSE |  |  |  |
| F_GRU_AUF_05_01_Checkliste_EIB_RDG (1) |  |  |  |
| F_GRU_AUF_05_01_Checkliste_EIB_RDG (2) |  |  |  |
| F_GRU_AUF_05_01_Checkliste_EIB_RDG (3) |  |  |  |
| F_GRU_AUF_06_01_Checkliste_EIB_RDE |  |  |  |
| F_GRU_AUF_07_01_Checkliste_EIB_ST1 (1) |  |  |  |
| F_GRU_AUF_07_01_Checkliste_EIB_ST1 (2) |  |  |  |
| F_GRU_AUF_09_01_Checkliste_EIB_DSG |  |  |  |
| F_GRU_AUF_10_01_Checkliste_EIB_PDS |  |  |  |
| F_GRU_AUF_11_01_Checkliste_EIB_Kleingeraete_und_Ausstattung |  |  |  |
| Container Sterilisation 2x4 StE |  |  |  |
| F_GRU_AUF_15_01_Checkliste_EIB_Elektroinstallation_CST |  |  |  |
| F_GRU_AUF_16_01_Checkliste_EIB_WAM_CST |  |  |  |
| F_GRU_AUF_17_01_Checkliste_EIB_DLA_CST |  |  |  |
| F_GRU_AUF_18_01_Checkliste_EIB_SDV |  |  |  |
| F_GRU_AUF_19_01_Checkliste_EIB_ST4 (1) |  |  |  |
| F_GRU_AUF_19_01_Checkliste_EIB_ST4 (2) |  |  |  |
| Container Lagerung Sterilgut |  |  |  |
| F_GRU_AUF_12_01_Checkliste_EIB_TLE |  |  |  |
| F_GRU_AUF_13_01_Checkliste_EIB_DLA_CLS |  |  |  |
| Prozesswasserkühler mit Aktivkohlefilter |  |  |  |
| F_GRU_AUF_21_01_Checkliste_EIB_PWK |  |  |  |
| Raumlufttechnische Anlage Extern |  |  |  |
| F_GRU_AUF_14_01_Checkliste_EIB_RLT_CSE |  |  |  |
| F_GRU_AUF_20_01_Checkliste_EIB_RLT_CST |  |  |  |
| Allgemein gültig |  |  |  |
| F_GRU_AUF_22_01_Checkliste_Wartungsfristen |  |  |  |
| F_GRU_AUF_23_01_Checkliste_Uhrzeit |  |  |  |
| F_GRU_AUF_24_01_Checkliste_Pruefprotokolle_DGUV_Vorschrift_3 |  |  |  |

| Freigabe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Für die Richtigkeit obiger Angaben: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Das Gesamtsystem ist gemäß vorgenannten Checklisten aufgebaut, die Inbetriebnahme durchgeführt und durch den Medizintechniker sowie durch den TE-Fhr Sterilisation für die erneute Beurteilung freigegeben. |  |  |  |  |  | ja |  | nein |  |
| - falls nein, siehe Abschnitt 3 Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - teilweise Freigabe laut Abschnitt 3 Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verantwortlicher Medizintechniker |  |  | TE-Fhr Sterilisation |  |  |  |  |  |
|  | Name in Druckbuchstaben und Unterschrift |  |  | Name in Druckbuchstaben und Unterschrift |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  |
| Bemerkungen / Anlagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bemerkungen zu Beschädigungen/ Fehlteilen/ Freigabe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fortsetzung der Installationsqualifikation erfolgt im Rahmen der erneuten Qualifikation. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |