|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Einheit/Teileinheit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ort, Datum |  |  |
| Gerät: | Sterilisator VARIOKLAV® ECO 300 HC |  |  | VersNr: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SN.: |  |  |  | Chargen Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | letzter Bowie-Dick-Test |  | Chargen Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | letzter Vakuum-Test |  | Chargen Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chargendokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nur gültig zusammen mit dem Chargenausdruck des Geräts für die entsprechende Charge. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sterilisiergut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung |  |  |  |  | Codierung |  |  |  |  |  |  |  |
| Farbumschlag Helix-Test |  |  |  |  | vollständig |  |  | ☐ | unvollständig |  |  | ☐ |
| Beanstandete Beladung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung |  |  |  |  | Codierung |  |  |  |  |  |  |  |
| Prozessparameter erfüllt (siehe Chargenausdruck auf Seite 2) |  |  |  |  | ☐ |  | ja |  | ☐ |  | nein |  |
| Freigabe des Sterilgutes: |  |  |  |  | ☐ |  | ja |  | ☐ |  | nein |  |
| Bei Nicht-Freigabe hier Begründung eintragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Unterschrift des Freigebenden |  |  |  |  |  |  |  |

Zugehörigen Chargenausdruck aufkleben