| Datum der Requalifizierung: |  | Von |  | bis |  | Bemerkungen: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Requalifizierung ohne besonderen Anlass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | Requalifizierung aus besonderem Anlass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Allgemein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Aktualität der zum Zeitpunkt der Validierung gültigen und herangezogenen Normen ist vorhanden. Die Requalifizierung erfolgte unter Beachtung der Berichte der Systemvalidierung, der Prozessvalidierungen und gegebenenfalls von bereits durchgeführten Requalifizierungen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Requalifizierung: Freigabe für Geräte und Ausstattung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Freigabe erteilt |  | nicht erteilt | Einschränkungen Bemerkungen | Nachprüfungen |
| Bericht Beurteilung Wassermanagement CSE - Wasserqualität |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ |
| Bericht Requalifizierung RDG |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ |
| Bericht Requalifizierung RDG-E |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ |
| Bericht Requalifizierung DSG |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ |
| Bericht Requalifizierung ST1 |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ |
| Bericht Beurteilung Wassermanagement CST - Wasserqualität |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ |
| Bericht Requalifizierung ST4 |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ |
| Bericht Requalifizierung TLE |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ |
| Bericht Requalifizierung PDS |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ |
| Bericht Mikrobiologisches Monitoring RLT |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Details zu Einschränkungen/ Bemerkungen/ Nachprüfungen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Freigabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Für die Richtigkeit obiger Angaben: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Die Gesamtfreigabe „Requalifizierung AEMP EL“ wird mit heutigem Datum für den Routinebetrieb erteilt und ist gültig bis zur nächsten Beurteilung |  |  |  |  | ☐ | ja | ☐ | nein |  |
| - falls nein, siehe Abschnitt 5 Bemerkungen |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |
| - teilweise Freigabe laut Abschnitt 5 Bemerkungen |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |
|  | Qualifiziertes Personal für Prozessvalidierung |  |  | Betreiber |  |  |  |  |  |
|  | Name in Druckbuchstaben und Unterschrift |  |  | Name in Druckbuchstaben und Unterschrift |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  |