| Einheit/Teileinheit |  |  |  |  |  |  |  | Ort, Datum |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerät: |  | URG Bandelin SONOREX SUPER ZE 1058 DT |  |  | SN.: |  |  | VersNr: |  |  |  |  |  |
| Testbedingungen |  | Typ und Konzentration des Ultraschall-Präparats |  | Temperatur der Beschallungsflüssigkeit | Entgasungs-dauer | Folieneigenschaften (Marke, Stärke) |  | Position des Folientestrahmens |  |  |  |  | Beschallungsdauer |
|  |  | Stammopur DR 8 |  |  |  | Artikel HP 603701 |  | Mittig diagonal |  |  |  |  |  |
|  |  | 2%ig |  | < 40°C | 30 min | Stärke > 10 µm / < 25 µm |  | in der Schwingwanne |  |  |  |  | 60 s bis 180 s |
| Datum | Schwingwanne bis zur Markierung befüllt |  | Ultraschallpräparat hinzugefügt | Temperatur Beschallungsflüssigkeit geprüft | Flüssigkeit entgast | Position Folientestrahmen eingehalten | Beschallungs-dauer eingehalten | Test erfolgreich |  |  |  |  | Durchgeführt von (Name) |
|  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ja | ☐ |  | nein |  |
|  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ja | ☐ |  | nein |  |
|  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ja | ☐ |  | nein |  |
|  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ja | ☐ |  | nein |  |
|  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ja | ☐ |  | nein |  |
|  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ja | ☐ |  | nein |  |
|  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ja | ☐ |  | nein |  |
|  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ja | ☐ |  | nein |  |
|  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ja | ☐ |  | nein |  |
|  | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ja | ☐ |  | nein |  |