| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Abbau des Container-Raummoduls (CRM) sowie Beladen der Container CLS, CST und CTZ und Herstellen der Transortbereitschaft |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Leiter Aufbau/Aufbaupersonal |
| Mitgeltende Dokumente | F_GRU_ABB_24_01_Checkliste_Packen_Cont_Lagerung_Sterilgut F_GRU_ABB_25_01_Checkliste_Packen_Cont_Steri_2x4_StE F_GRU_ABB_26_01_Checkliste_Abbau_CRM F_GRU_ABB_27_01_Checkliste_Packen_Cont_Transp_Zub |

Beschreibung

Abbau des Container-Raummoduls (CRM) sowie Beladen der Container CLS, CST und CTZ und Herstellen der Transortbereitschaft

|  | Hinweis Es wird empfohlen, die Reihenfolge dieser Checkliste einzuhalten. |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen von Personal und Ressourcen | - Ausschließlich speziell für den Abbau geschultes Personal |
|  |  | - Werkzeuge - Technische Dokumentation für den Abbau des CRM - Technische Dokumentation für das Packen der Container |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt 1 | - Container Lagerung Sterilgut | - Packen und verschließen - Schlüssel übergeben - F_GRU_ABB_24 |
| Schritt 2 | - Container Sterilisation 2x4 StE | - Packen und verschließen - Schlüssel übergeben - F_GRU_ABB_25 |
| Schritt 3 | - Container-Raummodul | - Abgebaut - F_GRU_ABB_06 |
| Schritt 4 | - Container Transport Zubehör | - Packen und verschließen - Schlüssel übergeben - F_GRU_ABB_27 |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Dokumentation der Maßnahme | - Die Dokumentation erfolgt in den zum jeweiligen Schritt aufgezeigten Formularen |
| Freigabe | - Freigabe | - durch autorisierten Servicetechniker oder TE-Fhr |