| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Einstellen von Uhrzeit und Datum im Rahmen der Erstinbetriebnahme |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Medizintechniker/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_GRU_EIB_23_01_Checkliste_Uhrzeit Jeweilige Betriebsanleitung des Geräts |

Beschreibung

Einstellen von Uhrzeit und Datum im Rahmen der Erstinbetriebnahme bzw. Überprüfung und Einstellung vor einer erneuten Beurteilung.

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - Uhr mit aktueller Ortszeit |
|  |  | - Einstellungen rechtzeitig durchführen, so dass alle anzufertigenden Prüfprotokolle mit aktuellen Daten erstellt werden können |
| - Durchführung |  |  |
| Kontrolle | - Kontrolle und Einstellung der Uhrzeit in der Gerätesteuerung | - Ggf. Uhrzeit der Geräte einstellen - Jeweilige Betriebsanleitung des Geräts beachten |
|  |  | - Kontrolle der Einstellungen im ProzDokuSys |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation und Freigabe | - Dokumentation der Maßnahme | - F_GRU_EIB_23 |
|  | - Freigabe | - durch autorisierten Servicetechniker oder TE-Fhr |