| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Erstellung und Bereithaltung sowie Dokumentation von Prüfprotokollen zum Nachweis der elektrischen Sicherheit nach DGUV Vorschrift 3 |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Medizintechniker/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_GRU_AUF_24_01_Checkliste_Pruefprotokolle_DGUV_Vorschrift_3 F_GRU_AUF_22_01_Checkliste_Wartungsfristen DGUV_Vorschrift_3 Prüfprotokolle der Hersteller |

Beschreibung

Erstellung und Bereithaltung sowie Dokumentation von Prüfprotokollen zum Nachweis der elektrischen Sicherheit nach DGUV Vorschrift 3 bzw. elektrische Prüfungen im Rahmen der erneuten Beurteilung nach Fristablauf sowie von Wiederholungsprüfungen.

|  | hinweis Wartungen sind durch einen autorisierten Servicetechniker im MP-Buch zu dokumentieren! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 rechtzeitig stellen | - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung |  |  |
| Prüfung | - Betriebsbereitschaft herstellen | - MP-Buch bereitlegen |
|  | - Durchführung | - Grundsätzlich im Rahmen einer Wartung durch einen autorisierten Servicetechniker |
| - Abschließende Arbeiten |  |  |
| Dokumentation und Freigabe | - Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 dokumentieren | - Gerätebuch - ProzDokuSys - F_GRU_AUF_24 |
|  |  | - durch autorisierten Servicetechniker |
| Archivierung | - Servicebericht aufbewahren | - im Gerätebuch |