| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Überwachung der Einhaltung der Wartungsfristen |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Technischer Sterilgutassistent/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_GRU_AUF_22_01_Checkliste_Wartungsfristen F_GRU_AUF_24_01_Checkliste_Pruefprotokolle_DGUV_Vorschrift_3 Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Alle Gebrauchsanweisungen und Bedienungsanleitungen |

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung der Wartungsfristen durch den Betreiber sowie der Durchführung der jeweiligen Prüfungen.

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Wartung rechtzeitig stellen | - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung |  |  |
| Wartungsfristen | - Überwachung der Wartungsfristen | - F_GRU_AUF_22 |
|  | - Durchführung | - Medizinproduktebücher/ Gerätebücher bereitstellen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation und Freigabe | - Dokumentation der Maßnahme | - Medizinproduktebuch/ Gerätebuch |
|  | - Freigabe | - durch autorisierten Servicetechniker |
|  | - Nächster Wartungstermin | - F_GRU_AUF_22 |