| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Integration des Prozesswasserkühlers mit Aktivkohlefilter in das Wassermanagement sowie die EIB |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Medizintechniker/Aufbaupersonal |
| Mitgeltende Dokumente | F_GRU_AUF_21_01_Checkliste_EIB_PWK F_GRU_AUF_23_01_Checkliste_Uhrzeit F_GRU_AUF_24_01_Checkliste_Pruefprotokolle_DGUV_Vorschrift_3 HP_BHB_ProzWasserKuehler_Bedienungsanleitung |

Beschreibung

Inbetriebnahme des Prozesswasserkühlers mit Aktivkohlefilter in das Wassermanagement sowie die EIB.

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen von Personal und Ressourcen | - Ausgebildetes Personal für die Integration und Inbetriebnahme |
|  |  | - Werkzeuge - Technische Dokumentation für den Aufbau |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt 1 | - Elektrischer Anschluss | - Überprüfung anhand der Checklisten F_GRU_AUF_21 und F_GRU_AUF_24 |
| Schritt 2 | - Kühlkreis-Anschluss | - Schlauchanschlüsse gemäß Bedienungsanleitung herstellen |
| Schritt 4 | - Erstinbetriebnahme | - PWK anhand Checkliste F_GRU_AUF_21 |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation und Freigabe | - Dokumentation der Maßnahme | - Checkliste 21 - Checkliste 23, 24 |
|  | - Freigabe | - durch autorisierten Servicetechniker oder TE-Fhr |