| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Maßnahmen nach nicht geplanten Stillstandzeiten des Wassermanagements |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | HP_Da1561_WAM_CSE_Hygienemassnahmen HP_Da1364_WAM_CST_Hygienemassnahmen Imunell_BA80BKONZ_SDB Imunell_MU_10_SDB |

Beschreibung

Durchzuführende Maßnahmen nach nicht geplanten Stillstandzeiten des Wassermanagements.

|  | Achtung! - Die Entscheidung, welche Desinfektionsmaßnahme nach einem Stillstand durchzuführen ist, darf nur nach eingehender Risikoanalyse durch einen durch den Betreiber bestimmten Verantwortlichen getroffen werden. |
| --- | --- |

|  | Hinweis Personalschutz Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

|  | Hinweis Wartungen sind durch den autorisierten Servicetechniker im Gerätebuch zu dokumentieren! |
| --- | --- |

- Desinfektion Kreislauf A - Anwender

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen: | - PSA - Eimer - Stapelbehälter, PP, 10 Liter - Schutzbrille mit UV-Schutz - 4 x Desinfektionsmittel Imunell MU 10 1000ml (Art.-Nr. 606412) |
| - Durchführung |  |  |
| - Desinfektion - Kreislauf A | - Betriebsbereitschaft herstellen | - Gerätebuch bereitlegen |
|  | - Vorbereitung | - Desinfektionsanleitung Wassermanagement beachten: Kap. 4.3.3 |
|  | - Herstellen der Desinfektionsmittellösung | Kap. 4.3.4 |
|  | - Durchführung der Desinfektion im Desinfektionskreislauf A | Kap. 4.3.5 |
|  | - Desinfektion der Stichleitungen und Entnahmeventile | Kap. 4.3.6 |
|  | - Entfernen der Desinfektionsmittellösung | Kap. 4.3.7 |
| - Abschließende Arbeiten |  |  |
| - Dokumentation | - Desinfektion dokumentieren | - Gerätebuch - ProzDokuSys |

- Desinfektion Kreislauf B oder C – Autorisierter Servicetechniker

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| - Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung |  |  |
| - Desinfektion - Kreislauf B oder C | - Betriebsbereitschaft herstellen | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließende Arbeiten |  |  |
| - Dokumentation | - Desinfektion dokumentieren | - Gerätebuch - ProzDokuSys |
| - Archivierung | - Servicebericht aufbewahren | - im Gerätebuch |