| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Gesamtfreigabe der Prozessvalidierungen |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Sachkundiger für Validierungen (Validierer)/Betreiber |
| Mitgeltende Dokumente | F_GRU_VAL_01_01_Gesamtfreigabe_Prozessvalidierungen Prozessvalidierung RDG Miele G 7826 1 Prozessvalidierung RDG Miele G 7826 2 Prozessvalidierung RDG Miele G 7826 3 Prozessvalidierung RDG-E Belimed WD 430 Prozessqualifizierung_DSG hawo hm 850 DC-V Prozessvalidierung_ST1 HP VARIOKLAV® 65 TC 1 Prozessvalidierung_ST1 HP VARIOKLAV® 65 TC 2 Prozessvalidierung_ST4 HP VARIOKLAV® ECO 300 HC 1 Prozessvalidierung_ST4 HP VARIOKLAV® ECO 300 HC 2 Hyg_Erstinspektion_RLT_EL SAA_GRU_VAL_02_01_Gesamtfreigabe_Systemvalidierung VA_GRU_VAL_02_01_Durchfuehrung_Validierung |

Beschreibung

Gesamtfreigabe der jeweiligen Prozessvalidierungen der AEMP.

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Dokumentation bereitlegen | - Freigabeberichte der Geräte und Ausstattungen |
|  | - Bewerten | - In Berichten angegebene Bemerkungen/Einschränkungen |
| - Durchführung |  |  |
| Kontrolle | - Systemvalidierungsberichte - Prozessvalidierungsberichte | - Einschränkungen und Bemerkungen - Nachprüfungsforderungen - Erledigung der Forderungen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation und Freigabe | - Dokumentation der Ergebnisse der Prozessvalidierungen | - Auflistung der angegebenen Bemerkungen/ Einschränkungen - Validierungsberichte - F_GRU_VAL_01 |
|  | - Freigabe der Prozessvalidierungen | - TE-Fhr Sterilisation - Validierungsunternehmen - Betreiber - F_GRU_VAL_01 |