| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Gesamtfreigabe der Systemvalidierung |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Sachkundiger für Validierungen (Validierer)/Betreiber |
| Mitgeltende Dokumente | F_GRU_VAL_01_01_Gesamtfreigabe_Prozessvalidierungen F_GRU_VAL_02_01_Gesamtfreigabe_Systemvalidierung Systemvalidierung_RDG Prozessvalidierung RDG-E Systemvalidierung_ST1 Prozessqualifizierung_DSG Systemvalidierung_ST4 Prozessvalidierung TLE Systemvalidierung_AEMP SAA_GRU_VAL_01_01_Gesamtfreigabe_Prozessvalidierungen VA_GRU_VAL_01_01_Durchfuehrung_der_Systemvalidierung |

Beschreibung

Gesamtfreigabe der Systemvalidierung AEMP.

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Dokumentation bereitlegen | - Freigabeberichte der Prozessvalidierungen Geräte und Ausstattungen |
|  | - Bewerten | - In Berichten angegebene Bemerkungen/Einschränkungen |
| - Durchführung |  |  |
| Kontrolle | - Systemvalidierungsberichte - Prozessvalidierungsberichte | - Einschränkungen und Bemerkungen - Nachprüfungsforderungen - Erledigung der Forderungen |
| - Abschließend | Dokumentation und Freigabe |  |
| Dokumentation und Freigabe | - Dokumentation der Ergebnisse der Systemvalidierung | - Auflistung der angegebenen Bemerkungen/ Einschränkungen - Validierungsberichte - F_GRU_VAL_02 |
|  | - Freigabe der Systemvalidierung | - TE-Fhr Sterilisation - Validierungsunternehmen - Betreiber - F_GRU_VAL_02 |