| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Annahme/Übernahme der kontaminierten MP im RuD-Bereich |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Fachkraft am Gebrauchsort |
| Mitgeltende Dokumente | F_KPR_TSM_VVT_01_01_Entsorgungsdokumentation Desinfektionsplan |

Beschreibung

Annahme/Übernahme der MP in den Sterilcontainern/Sammelbehälter aus dem Containerwagen im Reinigungs- und Desinfektionsbereich der AEMP, mit anschließendem Sortieren.

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen. | - PSA |
| - Durchführung |  |  |
| Annahme/ Übernahme | - Kontaminierte MP | - Einzelne MP / Sterilcontainer aus dem Containerwagen entnehmen - F_KPR_TSM_VVT_01 beachten |
| Visuelle Kontrolle | - Sortieren der MP | - Materialien aus den Containern entnehmen und nach ihrer Aufbereitungsart sortieren - Ggf. nicht zerlegte MP zerlegen - Manuell vorzureinigende Güter aussortieren |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Mängeln an bzw. fehlende MP dokumentieren | - F_KPR_TSM_VVT_01 |