| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Abgabe der aufbereiteten Siebe und Einzelinstrumente aus dem Sterilgutlager an die Anwender |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – Sterilgutlager |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | Comcotec_SegoSoft_Benutzerhandbuch Comcotec_SegoSoft_Steve_Benutzerhandbuch SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion Desinfektionsplan SAA_KPR_TSM_LAT_01_01_Lagerung_Sterilgut VA_KPR_TSM_LAT_01_01_Lagerung_Sterilgut |

Beschreibung

Abgabe der aufbereiteten Siebe und Einzelinstrumente aus dem Sterilgutlager an die Anwender.

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Händedesinfektion | - hygienische Händedesinfektion durchführen | - SAA_GRU_HYG_03 - Vor jeder Entnahme von MP aus dem Sterilisator eine - Im Anschluss auf trockene Hände achten! |
| - Durchführung |  |  |
| Ausgabe | - Ausgabe unter Verwendung der Sterilgutverwaltung SegoSoft® SteVe (Abb. 1) | - Öffnen des Menüs „Bearbeiten Instrumente Ausgabe“ - Auszugebenden Sterilcontainer über den Barcode einscannen - Scan-ID erscheint im Feld neben dem Scanner-Bild - Das auszugebende Sieb/ Instrument erscheint im linken Fenster |
|  | - Erforderliche Angaben im Feld „Eingaben“ (Abb. 2) | - Name, Vorname - Organisatorische Einheit - Ausgabezweck |
|  | - Ausbuchen des Siebes/ Instruments (Abb. 3) | - Button „Buchen“ anwählen - Die ausgegebenen Siebe/ Instrumente werden als „kontaminiert“ gekennzeichnet |
|  | - Buchung erfolgreich | - Anzeige im Nachrichtenfenster - Das Fenster Container/Instrumente ist wieder leer - Es können weitere Ausgaben vorgenommen werden |
| - Abschließend |  |  |
| Weitere Vorgehensweise | - Transport zum Verwendungsort | - SAA_KPR_TSM_LAT_03 |

| Bildteil |  |
| --- | --- |
| Abb. 1 |  |
| Abb. 2 |  |
| Abb. 3 |  |