| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Transport der aufbereiteten Siebe und Einzelinstrumente zum Ort der Anwendung |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – Sterilgutlager |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP/OP-Fachpersonal |
| Mitgeltende Dokumente | F_KPR_LAT_02_01_Abgabedokumentation SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion Desinfektionsplan |

Beschreibung

Abgabe der aufbereiteten Siebe und Einzelinstrumente aus dem Sterilgutlager an die Anwender.

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen | - Geschlossener Schrankwagen |
| Händedesinfektion | - hygienische Händedesinfektion durchführen | - SAA_GRU_HYG_03 |
| - Durchführung |  |  |
| Vorbereitung für den Transport | - Beladen des Transportwagens | - Die durch die entsprechende Teileinheit angeforderten Siebe in die vorgesehenen Schienen des Transportwagens schieben |
|  |  | - F_KPR_LAT_02 vollständig ausfüllen - Zum Transportwagen legen |
|  |  | - Die jeweiligen Nutzer zur Abholung der aufbereiteten Medizinprodukte Informieren |
| - Abschließend |  |  |
| Weitere Vorgehensweise | - Klebeetiketten für die OP-Berichte | - Erstellte Klebeetiketten (ProzDokuSys) beigegeben |