| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Korrektes Beladen des RDG – Programmstart - Osteosynthese |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | AKI_Rote_Broschuere_Instrumentenaufbereitung Desinfektionsplan Simicon_RI_Produktinformation SAA_GRU_HYG_01_01_Personalhygiene SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich SAA_KPR_RED_02_01_Masch_RuD_Chir_Instr_allg SAA_KPR_RED_05_01_Masch_RuD_MIC |

Beschreibung

Korrektes Beladen des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes nach den bei der Validierung festgelegten Vorgaben hinsichtlich der Beladungskonfiguration. Programmstart mit anschließender Reinigung und Desinfektion der MP.

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | Bereitlegen: - PSA - Wagen und Einsätze der ErgAusstg RDG |
| - Durchführung |  |  |
| Instrumente mit Innenlumen | - Maschinelle RuD durchführen | - SAA_KPR_RED_05 |
| Alle weiteren Instrumente | - Maschinelle RuD durchführen | - SAA_KPR_RED_02 |
| - Abschließend |  |  |
| Desinfektion | - Wischdesinfektion der Berührungsflächen | - RDG und Oberfläche des Transferwagens desinfizieren - SAA_GRU_HYG_03 |