| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Startvorgang des Sterilisators |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_KPR_STE_04_01_Beladen_Sterilisator_ST4 HP_VARIOKLAV_ECO_300_HC_Gebrauchsanweisung HP_VARIOKLAV_ECO_300_HC_Kurzanleitung |

Beschreibung

Startvorgang des Sterilisators, Ablauf der Sterilisation bis zum Ende-Signal.

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
|  | - Beladung und Programmwahl durchgeführt | - SAA_KPR_TSM_STE_04 |
| - Durchführung |  |  |
| Schließen der Kammer | - Schließen der Kammertüre | - Anwählen des Buttons „Tür ZU“ |
| Programm starten | - Starten des Sterilisationsprogramms über den Touchscreen | - Sterilisierprogramm entsprechend der Beladung festlegen - Das entsprechende Programm auf dem Bildschirm anwählen |
|  |  | - Starten des Programms mit der Taste “Start“ |
| - Abschließend |  |  |
|  | - Vorgehensweise Programmende | - SAA_KPR_TSM_STE_06 |