| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung und Freigabe der Beurteilung der Wasserqualität des Wassermanagements CSE |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Validierungspersonal |
| Mitgeltende Dokumente | F_GRU_AUF_03_01_Checkliste_EIB_WAM_CSE F_GRU_AUF_25_01_Freigabe_EIB_Gesamtsystem F_UPR_ELB_01_01_Gesamtfreigabe_Requalifikation HP_BHB_Spueltisch_UOA_MSE_400-4 HP Betriebsanleitung Permeattank 400 l NASK II EL HP_Da1589_Spülschrank_Ultraschall_Betriebsanleitung HP_Da1592_Ionenaustauscherpatrone_Betriebsanleitung DIN EN 285 - Sterilisation - Dampf-Sterilisatoren - Groß-Sterilisatoren Prozessvalidierungsberichte ST1 hinsichtlich der beurteilten Wasserqualität. Berichte über bereits erfolgte Beurteilungen |

Beschreibung

Durchführung und Freigabe der Beurteilung des Wassermanagements CSE auf Grund einer Erstinbetriebnahme bzw. Fristablauf im Routinebetrieb.

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Beurteilung rechtzeitig stellen | - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| Prüfung Unterlagen | - Bereitlegen | - Siehe Auflistung Mitgeltende Unterlagen |
| Prüfung Wartung | - Wartung und Desinfektion | - Max. 4 Wochen vor der Beurteilung durchgeführt |
| - Durchführung |  |  |
| Beurteilung jährlich | - Durchführung durch Validierungspersonal | - DIN EN 285 Anhang B |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Beurteilung dokumentieren | - MP-Buch - ProzDokuSys |
| Archivierung | - Bericht Beurteilung | - Im Validierungsordner aufbewahren |
| Freigabe | - Freigabe des Berichts | - Validierungspersonal - TE-Führer - F_UPR_ELB_01 |