| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung und Freigabe der Requalifizierung eines RDG-E Belimed WD 430. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Validierungspersonal |
| Mitgeltende Dokumente | F_GRU_AUF_06_01_Checkliste_EIB_RDE F_GRU_AUF_25_01_Freigabe_EIB_Gesamtsystem F_UPR_ELB_01_01_Gesamtfreigabe_Requalifizierung Belimed_WD430_Bedienungsanleitung Leitlinie_Validierung_Maschinelle_RuD_FlexEndos Prozessvalidierung_RDG-E Inbetriebnahmeprotokolle RDG-E Belimed WD 430 Berichte über bereits erfolgte Requalifizierungen Nachweis Ausbildung/Einweisung des Personals Medizinproduktebuch Freigabedokumentation (Chargen) und Aufzeichnungen |

Beschreibung

Durchführung und Freigabe der Requalifizierung eines RDG-E Belimed WD 430 aufgrund eines Neueinbaus bzw. Fristablauf im Routinebetrieb.

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Requalifizierung rechtzeitig stellen | - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| Prüfung Unterlagen | - Bereitlegen der benötigten Unterlagen | - Siehe Auflistung Mitgeltende Unterlagen |
| Prüfung Wartung | - Wartung durchgeführt | - maximal 4 Wochen vor der Requalifizierung |
| - Durchführung |  |  |
| Requalifizierung jährlich | - Durchführung durch Validierungspersonal |  |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Requalifizierung dokumentieren | - MP-Buch - ProzDokuSys |
| Archivierung | - Bericht Requalifizierung aufbewahren | - Validierungsordner |
| Freigabe | - Freigabe des Berichts | - Validierungspersonal - TE-Führer - F_UPR_ELB_01 |

Requalifizierung RDG-E