| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung und Freigabe der Requalifizierung eines Durchlaufsiegelgerätes hawo hm 850 DC-V. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Validierungspersonal |
| Mitgeltende Dokumente | F_GRU_AUF_09_01_Checkliste_EIB_DSG F_GRU_AUF_25_01_Freigabe_EIB_Gesamtsystem F_UPR_ELB_01_01_Gesamtfreigabe_Requalifizierung Prozessqualifizierung_DSG Hawo_hm_850_DC-V_BA Leitlinie_Validierung_Verpackungsprozesse Berichte über bereits erfolgte Requalifizierungen |

Beschreibung

Durchführung und Freigabe der Requalifizierung eines Durchlaufsiegelgerätes hawo hm 850 DC-V aufgrund eines Neueinbaus bzw. Fristablauf im Routinebetrieb.

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Requalifizierung rechtzeitig stellen | - Gemäß IRV Standort Q/U2EE/R1870 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| Prüfung Unterlagen | - Bereitlegen der benötigten Unterlagen | - Siehe Auflistung Mitgeltende Unterlagen |
| Prüfung Wartung | - Wartung | - maximal 4 Wochen vor der erneuten Qualifikation durchgeführt |
| - Durchführung |  |  |
| Requalifizierung jährlich | - Durchführung durch Validierungspersonal | - Leitlinie Validierung Verpackungsprozesse |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Requalifizierung dokumentieren | - MP-Buch - ProzDokuSys |
| Archivierung | - Bericht Requalifizierung | - Im Validierungsordner aufbewahren |
| Freigabe | - Freigabe des Berichts | - Validierungspersonal - TE-Führer - F_UPR_ELB_01 |