| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung und Freigabe der Requalifizierung eines Sterilisators VARIOKLAV® 65 TC. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Validierungspersonal |
| Mitgeltende Dokumente | F_GRU_AUF_07_01_Checkliste_EIB_ST1 F_GRU_AUF_25_01_Freigabe_EIB_Gesamtsystem F_UPR_ELB_01_01_Gesamtfreigabe_Requalifikation Betriebsanleitung VARIOKLAV® 65 TC DIN EN ISO 17665-1 DIN ISO/TS 17665-2 Prozessvalidierungsbericht des Sterilisators Berichte über bereits erfolgte Requalifikationen Nachweis Ausbildung/Einweisung des Personals Gerätebuch für Dampfsterilisatoren Freigabedokumentation (Chargen) und Aufzeichnungen |

Beschreibung

Durchführung und Freigabe der Requalifizierung eines Sterilisators VARIOKLAV® 65 TC aufgrund eines Neueinbaus bzw. Fristablauf im Routinebetrieb

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Requalifizierung rechtzeitig stellen | - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| Prüfung Unterlagen | - Bereitlegen der benötigten Unterlagen | - Siehe Auflistung Mitgeltende Unterlagen |
| Prüfung Wartung | - Wartung durchgeführt | - maximal 4 Wochen vor der erneuten Beurteilung |
| - Durchführung |  |  |
| Requalifizierung jährlich | - Durchführung durch Validierungspersonal | - DIN EN ISO 17665-1 |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Requalifizierung dokumentieren | - MP-Buch - ProzDokuSys |
| Archivierung | - Bericht Requalifizierung aufbewahren | - Validierungsordner |
| Freigabe | - Freigabe des Berichts | - Validierungspersonal - TE-Führer - F_UPR_ELB_01 |