| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung des mikrobiologischen Monitorings der Raumlufttechnischen Anlage (RLT) |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Validierungspersonal |
| Mitgeltende Dokumente | F_UPR_ELB_01_01_Gesamtfreigabe_Requalifizierung Hyg_Erstinspektion_RLT DIN 1946-4 Raumlufttechnik – Teil 4 |

Beschreibung

Durchführung des mikrobiologischen Monitorings der Raumlufttechnischen Anlage (RLT) aufgrund Fristablaufs im Routinebetrieb

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Durchführung des mikrobiologischen Monitorings | - Antrag an zuständigen Hygieniker rechtzeitig stellen |
| - Durchführung |  |  |
| Mikrobiologisches Monitoring jährlich | - Durchführung durch zuständige Hygieniker | - DIN 1946-4 |
| - Abschließend |  |  |
| Archivierung | - Monitoring-Bericht aufbewahren | - Validierungsordner |
| Freigabe | - Freigabe des Berichts | - Validierungspersonal - TE-Führer - F_UPR_ELB_01 |