| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung und Freigabe der Requalifizierung des Prozessdokumentationssystems |
| Anwendungsbereich | AEMP iMERZ |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Validierungspersonal |
| Mitgeltende Dokumente | F_GRU_EIB_05_01_Checkliste_EIB_PDS F_GRU_EIB_12_01_Freigabe_EIB_Gesamtsystem F_UPR_ELB_01_01_Gesamtfreigabe_Erneute_Beurteilung KRINKO_RKI_BfArM_Empfehlung SegoSoft7_Manual Freigabedokumentation und Aufzeichnungen im PDS Berichte über bereits erfolgte Requalifizierungen |

Beschreibung

Durchführung und Freigabe der Beurteilung des Wassermanagements aufgrund eines Neueinbaus bzw. Fristablauf im Routinebetrieb.

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| - Einleitung | - Antrag auf Requalifizierung rechtzeitig stellen | - Gemäß IRV Standort Q/U2EE/R1870 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Prüfung Unterlagen | - Bereitlegen der benötigten Unterlagen | - Siehe Auflistung Mitgeltende Unterlagen |
| - Prüfung Wartung | - Wartung | - maximal 4 Wochen vor der erneuten Qualifikation durchgeführt |
| - Durchführung |  |  |
| - Requalifizierung jährlich | - Durchführung durch Validierungspersonal | - KRINKO_RKI_BfArM_Empfehlung |
| - Abschließend |  |  |
| - Dokumentation | - Requalifizierung dokumentieren | - MP-Buch - ProzDokuSys |
| - Archivierung | - Bericht Requalifizierung | - Im Validierungsordner aufbewahren |
| - Freigabe | - Freigabe des Berichts | - Validierungspersonal - TE-Führer - F_UPR_ELB_01 |