| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Gesamtfreigabe der Requalifizierung |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Validierungspersonal TE-Fhr Betreiber |
| Mitgeltende Dokumente | Dokumente gemäß Auflistung am Ende des Dokuments |

Beschreibung

Gesamtfreigabe der Requalifizierung aufgrund eines Neueinbaus bzw. Fristablaufs im Routinebetrieb.

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Prüfung Unterlagen | - Prüfung der Berichte zur Requalifizierung | - Alle Freigabeberichte der Geräte und Ausstattungen liegen vor - In den Berichten angegebenen Bemerkungen/ Einschränkungen beachten |
| - Durchführung |  |  |
| Abschlussbesprechung | - Alle früher ausgestellten Validierungsberichte | - Auf Einschränkungen und Bemerkungen prüfen - Nachprüfungsforderungen sowie Erledigung kontrollieren |
|  | - Fehlende oder nicht freigegebene Berichte | - In das Formular F_UPR_ELB_01 eintragen |
|  | - Umgang mit Bemerkungen / Einschränkungen | - Umsetzen der Bemerkungen/Einschränkungen - Ggf. Nachprüfungen festzulegen - Validierungspersonal - TE-Fhr |
|  | - Einschränkungen und Bemerkungen für den Routinebetrieb | - Information des Aufbereitungspersonals sowie betroffener Schnittstellen |
| - Abschließend |  |  |
| Freigabe | - Freigabe der Requalifizierung | - Validierungspersonal - TE-Führer - Betreiber |
| Dokumentation | - Freigabe dokumentieren | - F_UPR_ELB_01 |
| Archivierung | - Aufbewahrung Freigabedokumentation | - QM |

Mitgeltende Dokumente

F_GRU_AUF_25_01_Freigabe_EIB_Gesamtsystem

SAA_GRU_VAL_01_01_Gesamtfreigabe_Prozessvalidierungen

SAA_GRU_VAL_02_01_Gesamtfreigabe_Systemvalidierung

SAA_UPR_ELB_01_01_Beurteilung_WAM_CSE

SAA_UPR_ELB_02_01_Requalifizierung_RDG

SAA_UPR_ELB_02_01_Requalifizierung_RDG

SAA_UPR_ELB_03_01_Requalifizierung_RDG-E

SAA_UPR_ELB_04_01_Requalifizierung_DSG

SAA_UPR_ELB_05_01_Requalifizierung_ST1

SAA_UPR_ELB_06_01_Beurteilung_WAM_CST

SAA_UPR_ELB_07_01_Requalifizierung_ST4

SAA_UPR_ELB_08_01_Requalifizierung_TLE

SAA_UPR_ELB_09_01_Mikrobiologisches_Monitoring_RLT

SAA_UPR_ELB_10_01_Requalifizierung_PDS

F_GRU_VAL_01_01_Gesamtfreigabe_Prozessvalidierungen

F_GRU_VAL_02_01_Gesamtfreigabe_Systemvalidierung

F_UPR_ELB_01_01_Gesamtfreigabe_Requalifizierung

Systemvalidierung_ST1

Systemvalidierung_ST4

Systemvalidierung_DSG

Systemvalidierung_RDG

Systemvalidierung_RDG-E

Systemvalidierung_EL

Prozessvalidierung ST1 VARIOKLAV® 65 TC

Prozessvalidierung RDG Miele G 7826

Prozessvalidierung RDG-E Belimed WD 430

Prozessvalidierung ST4 VARIOKLAV® ECO 300 HC

Prozessqualifizierung DSG hawo hm 850 DC-V

Prozessvalidierung TLE

Hyg_Erstinspektion_RLT_EL

Beurteilungen WAM CSE und WAM CST

Berichte über bereits erfolgte Beurteilungen