| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Anforderung von Verbrauchsmaterialien. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Technischer Sterilgutassistent/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | EVG_Liste LogForm Bw 3-14 LogForm H 2 – 20/64 V |

Beschreibung

Diese SAA beschreibt die Anforderung von Verbrauchsmaterialien.

|  | Es dürfen nur die in der EVG-Liste genannten Artikel verwendet werden Eine Änderung würde unter Umständen eine erneute Leistungsqualifikation erforderlich machen! |
| --- | --- |
|  | Bei Anforderungen ist der Vermerk „Keine Ausweichartikel“ anzugeben |
|  | Prüfen der Bestände an Verbrauchsmaterial |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen des benötigten Materials | - EVG_Liste - LogForm Bw 3-14 - LogForm H 2 – 20/64 V |
| - Durchführung | - Anforderung von EVG | - Die in der EVG-Liste genannten Mengen sind für 3 Tage Normalbetrieb ausgelegt - Mengen sind an Verkaufseinheiten (VE) angepasst |
| EVG aus der Bw-Apotheke | - Anforderung mittels Sammelanforderung | - EVG_Liste - LogForm Bw 3-14 VersNr 7530-12-135-2844 |
| Material aus SanMatLgr | - Anforderung mittels Anforderungszettel | - EVG_Liste - LogForm H 2 – 20/64 V VersNr 7530-12-140-6853 |
| - Abschließend |  |  |
| Kontrolle | - Eingehende Lieferung kontrollieren | - Vollständigkeit |
| Einräumen | - Einräumen der Verbrauchsmaterialien in die Vorratsschränke | - First in – First out – Verfahren beachten |