| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Wartung der Hetek Nivellierstützen |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – Technikraum |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | Hetek_Nivellierstütze_BA Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Wartung der Nivellierstützen der Fa. Hetek.

- Anwender - Tägliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt I | - Prüfung | - Unversehrtheit, Vollständigkeit und festen Sitz aller ohne Demontage zugänglichen Bauteile der Nivellierstützen |
| Schritt II | - Beseitigung | - Schnee - Eis - Starke Verunreinigungen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |

Hersteller - Jährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung |  |  |
| Wartung Jährlich | - Gerät zur Einsteuerung an den Hersteller vorbereiten | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |
| Archivierung | - Servicebericht | - im Gerätebuch aufbewahren |