| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Wartung Zeltklimagerät Weiss ZKB 15-A10 |
| Anwendungsbereich | AEMP El – Außen-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich Weiss_Zeltklimagerät_ZKB_15-A10_BA Geraetebuch Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Wartung des Zeltklimageräts ZKB 15-A10 der Fa. Weiss sowie der Belüftungsschläuche im CRM.

|  | PERSONALSCHUTZ! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

|  | Gefahr! Arbeiten am Kältekreis dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Sicherheitshinweise beachten. Personenschaden, Umweltschaden! |
| --- | --- |

- Anwender/MGT - Monatliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt I | - Prüfen ggf. Reinigen | - Filtergehäuse und Verbindungsschlauch außen |
|  |  | - Ventilatoren |
|  |  | - Direktverdampfer |
|  |  | - Sicherungen |
|  |  | - Kondensatwasserablauf |
|  |  | - Belüftungsschläuche innen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |

- Anwender/MGT - halbjährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt I | - Reinigen | - Ventilatoren |
|  | - Prüfen | - Relais |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |

Hersteller - Jährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung |  |  |
| Wartung Jährlich | - Gerät zur Einsteuerung an den Hersteller vorbereiten | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |
| Archivierung | - Servicebericht | - im Gerätebuch aufbewahren |