| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Prüfung Druckbehälter nach BetrSichV SDV DR9/18 Twin |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – Technikraum |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich SAA_UPR_INS_22_01_Wartung_SDV HP_Da1337_SDV_DR9-DR18_Twin_Bedienungsanleitung HP_Da1338_SDV_DR9-DR18_Twin_Geraetebuch HP_Da1349_SDV_DR9-DR18_Twin_Wartungsanleitung Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Diese SAA beschreibt die Prüfung Druckbehälter nach BetrSichV der Sterildampf-Versorgungsanlage DR9/18 Twin für den Sterilisator VARIOKLAV® ECO 300 HC der Fa. HP Medizintechnik.

|  | PERSONALSCHUTZ! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

Hersteller – Äußere Prüfung –zweijährlich

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Standort Q/U2EE/R1870 - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
|  | - Wartung | - Fällige Wartungen nach SAA_UPR_INS_22 durchführen |
| - Durchführung |  |  |
| Prüfung | - Betriebsbereitschaft herstellen | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Prüfung dokumentieren | - Gerätebuch |
| Archivierung | - Prüfungsbericht | im Gerätebuch aufbewahren |

Hersteller – Innere Prüfung –fünfjährlich

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Standort Q/U2EE/R1870 - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
|  | - Wartung | - Fällige Wartungen nach SAA_UPR_INS_22 durchführen |
| - Durchführung |  |  |
| Wartung | - Betriebsbereitschaft herstellen | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Prüfung dokumentieren | - Gerätebuch |
| Archivierung | - Prüfungsbericht | im Gerätebuch aufbewahren |

Hersteller – Festigkeitsprüfung –zehnjährlich

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Standort Q/U2EE/R1870 - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
|  | - Wartung | - Fällige Wartungen nach SAA_UPR_INS_22 durchführen |
| - Durchführung |  |  |
| Wartung | - Betriebsbereitschaft herstellen | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Prüfung dokumentieren | - Gerätebuch |
| Archivierung | - Prüfungsbericht | im Gerätebuch aufbewahren |