| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Prüfung Druckbehälter nach BetrSichV Druckluftanlage CLS |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | BetrSichV F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich SAA_UPR_INS_26_01_Wartung_Druckluftanlage_CLS HP_Da1591_DLA_CLS_Betriebsanleitung Geraetebuch Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Prüfung Druckbehälter nach BetrSichV der Druckluftanlage CLS der Fa. HP Medizintechnik.

|  | PERSONALSCHUTZ! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

- Hersteller –Innere Prüfung fünfjährlich

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Standort Q/U2EE/R1870 - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
|  | - Wartung | - Fällige Wartungen nach SAA_UPR_INS_26 durchführen |
| - Durchführung |  |  |
| Prüfung | - Betriebsbereitschaft herstellen | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Prüfung dokumentieren | - Gerätebuch |
| Archivierung | - Prüfungsbericht | - im Gerätebuch aufbewahren |