| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Dichtigkeitskontrolle Kälteanlage PWK nach Verordnung (EU) Nr. 517/2014 Modul Prozesswasserkühlung |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – Außen-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | BetrSichV Verordnung (EU) Nr. 517/2014 GIH_Prozesswasserkühler_Aktivkohlefilter SAA_UPR_INS_27_01_Wartung_Prozesswasserkuehler Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Dichtigkeitskontrolle Kälteanlage PWK nach Verordnung (EU) Nr. 517/2014 Modul Prozesswasserkühlung der Fa. HP Medizintechnik

|  | PERSONALSCHUTZ! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

- Hersteller –Prüfung jährlich

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
|  | - Wartung | - Fällige Wartungen nach SAA_UPR_INS_27 durchführen |
| - Durchführung |  |  |
| Dichtigkeitskontrolle | - Betriebsbereitschaft herstellen | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Prüfung dokumentieren | - Gerätebuch |
| Archivierung | - Prüfungsbericht | - im Gerätebuch aufbewahren |