| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Reibungsloser Ablauf der Dienstleistungserbringung in der AEMP unter den Aspekten Fehlerermittlung, Einschätzung des Handlungsbedarfs sowie Implementierung erforderlicher Maßnahmen. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_KPR_VVT_01_01_Entsorgungsdokumentation F_GRU_QMS_06_01_Fehlerstatistik |

Beschreibung:

Regelmäßig werden in den TE-Besprechungen die Fehlermeldungen bearbeitet. Das Personal der TE entscheidet über die zu ergreifenden Maßnahmen, welche zur unmittelbaren Behebung des Qualitätsproblems beitragen sollen

Es werden vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Wiederholungsfehlern festgelegt, ein für die Durchführung Verantwortlicher benannt und ein Termin festgelegt

Durchführung von gezielten Schulungen aufgrund von Fehlermeldungen aus den Behandlungsbereichen

Führen die festgelegten Maßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg, erfolgt eine erneute Ursachenanalyse mit anschließender Festlegung von vorbeugenden Maßnahmen, z. B. Nachkontrolle durch einen weiteren Mitarbeiter – Vieraugenprinzip

Wenn die Maßnahmen Verfahrensänderungen einschließen, werden betroffene Dokumente, falls erforderlich, angepasst, z.B. Verfahrensanweisungen

Der QMK beurteilt die Wirksamkeit der festgelegten Maßnahmen anhand der Analyse der Fehlerstatistik (F_GRU_QMS_06).