| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Anwendung des Risikomanagement in Anlehnung an die DIN EN ISO 14971 bei der Aufbereitung von Medizinprodukten. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | DIN EN ISO 14971 - Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte KRINKO_RKI_BfArM_Empfehlung VA_GRU_QMS_03_01_Risikobewertung_Einstufung |

Beschreibung

- Risikobewertung

Das Risiko der Aufbereitung wird unter den Aspekten der vorgesehenen Anwendung sowie der Gefährdungen für Patienten, Mitarbeiter und Anwender bewertet. Dies geschieht unter Verwendung der oben erwähnten VA_GRU_QMS_03 (Flussdiagramm). Bei Zweifeln an der Einstufung ist das Medizinprodukt der höheren (kritischeren) Risikostufe zuzuordnen. Dabei müssen die konstruktiven, materialtechnischen und funktionellen Eigenschaften des Medizinproduktes sowie die Angaben der Hersteller und die Art der vorangegangenen und der nachfolgenden Anwendungen des Medizinproduktes berücksichtigt werden.

Festlegung der Maßnahmen

Festlegung des Aufbereitungsverfahrens

Bei Besonderheiten und Abweichungen von bisher festgelegten Verfahren sind entsprechende Arbeitsanweisungen zu erstellen

Die Aufbereitung von Medizinprodukten, die ohne entsprechende Angaben der Hersteller zur Aufbereitung geliefert werden, sowie von Einmalprodukten, ist ausdrücklich ausgeschlossen.

- Dokumentation

Die Einstufung nach den Empfehlungen von KRINKO/RKI und BfArM wird in den Sieb-/ Setlisten dokumentiert.

- Kontrolle der Wirksamkeit der Maßnahmen

Die Kontrolle der Wirksamkeit der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Routinemessungen in der AEMP.

- Schematische Darstellung des Risikomanagements