| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Betrieb des Funktionsbereichs Sterilisation bei Ausfall einzelner Komponenten. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_UPR_AFK_01_01_Ausfallkonzept_gesamt |

Prozessbeschreibung

Diese VA regelt den Betrieb des Funktionsbereichs Sterilisation bei Ausfall einzelner Komponenten. Ziel ist die Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Aufbereitung von Medizinprodukten.

Information bei Ausfall von Geräten

|  | Gefahr! Ausgefallene Geräte müssen sofort dem verantwortlichen Medizintechniker vor Ort gemeldet werden Die abnehmenden Teileinheiten des Sterilguts (Anwender) sind über die verminderte Aufbereitungskapazität zu informieren |
| --- | --- |

| Medizintechniker vor Ort |  |
| --- | --- |
| ja | nein |
| - Medizintechniker entscheidet über technische Maßnahmen (Reparatur vor Ort, ggf. Anforderung eines Ersatzgerätes) | - TE-Fhr fordert Medizintechniker an |
|  | - Medizintechniker entscheidet über technische Maßnahmen (Reparatur vor Ort, ggf. Anforderung eines Ersatzgerätes) |
| - TE-Fhr entscheidet über organisatorische Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes | - TE-Fhr entscheidet über organisatorische Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes |