| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Regelung der Verantwortlichkeiten für den Betrieb |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Betreiber TE-Fhr Sterilisation Sachkundiger für Validierungen (Validierer) |
| Mitgeltende Dokumente | MPBetreibV Standardarbeitsanweisungen und Formulare hinsichtlich - Inbetriebnahme, - Routineprüfung, - Wartung - Requalifikation |

Prozessbeschreibung

Regelung der Verantwortlichkeiten bei Inbetriebnahme, Abnahme, Veranlassung von Untersuchungen und Freigabe von neuen und vorhandenen Geräten.

|  | Hinweis Die Medizinproduktebücher, Gerätebücher, Gerätbegleithefte sowie systemspezifische Unterlagen/ Dokumentationen sind begleitend und enthalten sämtliche Unterlagen zu Wartung, Reparatur, Einweisung und Inbetriebnahme. Diese sind in der Teileinheit Sterilisation jederzeit einsehbar aufzubewahren. |
| --- | --- |

Erstinbetriebnahme einschließlich der ersten Prozessvalidierung (Erstvalidierung)

Inbetriebnahme nach Ortswechsel oder Wiederaufbau

Routineüberwachung im laufenden Betrieb

Prüfungen nach Instandhaltung

Routineprüfungen

Die Routineprüfungen (z.B. Seal-Check, Bowie-Dick-Test) sind unter Berücksichtigung von entsprechenden mitgeltenden Unterlagen durch eingewiesenes Personal durchzuführen.

Verantwortlich ist der TE- Führer der AEMP.

Kalibrierung der Messgeräte

Verantwortlich für die Aufrechterhaltung der Gültigkeit der Kalibrierung ist der TE-Fhr der AEMP.