| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung der Requalifizierung der Aufbereitungsverfahren. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Betreiber Validierer Autorisiertes Servicepersonal TE-Fhr AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | Systemvalidierung_ST4 Prozessvalidierung_RDG Prozessqualifizierung_DSG Systemvalidierung_AEMP Hyg_Erstinspektion_RLT SAA_UPR_ELB_01_01_Beurteilung_WAM_CSE SAA_UPR_ELB_02_01_Requalifizierung_RDG SAA_UPR_ELB_03_01_Requalifizierung_RDG-E SAA_UPR_ELB_04_01_Requalifizierung_VPP_DSG SAA_UPR_ELB_05_01_Requalifizierung_ST1 SAA_UPR_ELB_06_01_Beurteilung_WAM_CST SAA_UPR_ELB_07_01_Requalifizierung_ST4 SAA_UPR_ELB_08_01_Requalifizierung_TLE SAA_UPR_ELB_09_01_Mikrobiologisches_Monitoring_RLT SAA_UPR_ELB_10_01_Requalifizierung_PDS SAA_UPR_ELB_11_01_Gesamtfreigabe_Requalifizierung |

Prozessbeschreibung

Gründe für die Durchführung einer Requalifizierung:

Es kann zu einer ereignis- bzw. zeitbezogenen Requalifizierung kommen. Anhaltspunkte für die Notwendigkeit der Durchführung einer vollständigen oder teilweisen Prozessvalidierung können sein:

Fristablauf im Routinebetrieb

Ortswechsel oder Wiederaufbau der Geräte für die Aufbereitung

Einführung neuer/ verändert aufzubereitender MP

Einführung neuer Beladesysteme, solange keine Gleichwertigkeit zu einer validierten Referenzbeladung gezeigt werden kann, und sofern diese hinsichtlich ihrer Risikobeurteilung höher einzuschätzen sind

Einführung neuer Prozessparameter einschl. Prozesschemikalien

Austausch einer Maschine

Änderungen oder technische Arbeiten an den Geräten, die den Prozess beeinflussen

Unakzeptable Leistungen der Maschinen

- Requalifizierung / Prozessvalidierung

Prüfungen nach Instandhaltung