| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durch die Dokumentation von Schulungen sollen Aussagen über die Fähigkeit erzielt werden, die Anforderungen an die Aufbereitung von MP sicher zu erfüllen. Darüber hinaus soll eine wirkungsvolle Prozesslenkung sowie Prozessverbesserungen erreicht werden. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Betreiber TE-Fhr Sterilisation |
| Mitgeltende Dokumente | MPBetreibV DBBwMPBetreibV |

Prozessbeschreibung

Ausbildung

Die Forderungen an die Ausbildung des Personals im Funktionsbereich Sterilisation stellen sich wie folgt dar:

- Sanitätsfeldwebel

- Operationstechnischer Assistent

- Technische Sterilisationsassistentin/ Technischer Sterilisationsassistent (FK III/II/I)

- Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung – FMA,

Einweisung

Die Einweisung in den Betrieb der AEMP sowie die Anwendung sämtlicher Geräte des Funktionsbereichs sowie Unterweisungen in den Prozess der Aufbereitung von MP und die zugehörigen qualitätsrelevanten Verfahrensanweisungen (VA) und Standardarbeitsanweisungen (SAA) inklusive der dazugehörigen Formulare (F), Checklisten (CL) und mitgeltenden Unterlagen (MU) ist zwingend erforderlich.

Schulungsplanung

Verantwortlich für die Bedarfsermittlung und Planung ist der TE-Fhr Sterilisation

Prozessablauf:

Einarbeitung neuer Mitarbeiter

- Die Voraussetzungen an das Personal sind einzuhalten

Für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter in den Funktionsbereich ist der jeweilige Vorgesetzte verantwortlich

Grundlage ist der Schulungsplan

Vor Einarbeitung werden die für den neuen Mitarbeiter relevanten Punkte festgelegt und in der Einarbeitungszeit durch den TE-Fhr abgearbeitet

Nach Beendigung der Einarbeitung bestätigt der TE-Fhr durch Unterschrift auf der CL die Durchführung der aufgelisteten Tätigkeiten

Periodische Überprüfung

- Eine Überprüfung der Mitarbeiterqualifizierung / Wirksamkeit der Schulungsmaßnahmen erfolgt im Rahmen des Schulungsplans

Verantwortlich ist der jeweilige Vorgesetzte

Ausgangpunkt für die Überprüfung der Wirksamkeit der Schulungsmaßnahmen ist die Ermittlung des Erfüllungsgrades der einzelnen Aufgaben der Mitarbeiter

Defizite bzw. gewünschte Verbesserungen können Schulungsbedarf ergeben.
Aus neu hinzukommenden Aufgaben kann sich ebenfalls Schulungsbedarf ergeben

Ausbildungsnachweise

- Zwingend erforderlich, wenn gesetzliche Vorgaben zu berücksichtigen sind
z. B. Fachkundenachweise

- Diese werden zusätzlich in der Personalakte abgelegt